Załącznik Nr 1.2.1 do SIWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową

(Znak postępowania: : BG.271.5.2020)

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Współczynnik efektywności COP (t. zewn+2, temp. wody +35) | Min 3,20 |
| COP c.w.u. dla A7 W10-53 | Min. 2.50 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania | A++ |
| Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A) ZGODNIE Z NORMĄ PN- EN 12102 | Max 49dB |
| Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A) ZGODNIE Z NORMĄ PN- EN 12102 | Max 70dB |