Załącznik Nr 1.2.2 do SIWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową

(Znak postępowania: : BG.271.5.2020)

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Tryb ogrzewania: E4 / temperatura dolna (woda): 30/35*C. wydajność zgodnie z NF EF 15897-1 Współczynnik Efektywności COP | Min. 4,50 |
| Poziom mocy akustycznej Lw (A) | Max 53 dB (A) |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w warunkach średnich | Ns min = 145% |
| W przypadku zastosowania wymiennika poziomego powierzchnia kolektora poziomego stosunek powierzchni kolektora poziomego do mocy pompy ciepła nie większy niż | Max.: 1kW = 20 m2 |